## Slide 1
非常災害対策

## Slide 2
1）火災
想定される火災は、施設内からの発生、近隣からの延焼です。施設内での火事に対しては、いかに防ぐかという取り組みと、万一発生した時の消火および避難訓練が必要です。また、火災で施設が全面的に（または一部が）使えなくなった場合の対応も描いておく必要があります。
2）台風・大雨（風水害）
台風や集中豪雨で土砂崩れが発生し、交通が遮断されたり、敷地の一部が崩壊する等の被災が想定されます。まれに、それに伴う停電等に見舞われることもありえます。孤立した際の対応も描いておくことが重要です。
3）地震
大きな地震に見舞われた時は、施設が孤立する恐れがあります。導入路が土砂崩れ等で遮断され、人、モノの出入りができなくなることが想定されます。さらに、電気や水道、ガス等が使えなくなることや、被災により施設の建物が使えなくなることもあり得ます。
上記のような被災を前提に、対応を検討する必要があります。
想定すべき主な災害

## Slide 3
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第103条
指定通所介護事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対応するための計画をいう。消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施はは、消防法第8条の規定により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定通所介護事業者においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。
1)火災

## Slide 4
まずは 火災をおこさない こと、が最優先です。
1）施設のまわりに燃えやすい物を置かない
燃えやすい物を置いておくと放火の的となることがありますので、気をつけましょう。夜に出した家庭のごみが放火される恐れもありますので、ごみは指定された日の朝に出すようにし、車庫や倉庫、空き家などの戸締りもしっかりとしましょう。
2）タバコは灰皿のある場所で
喫煙コーナーを屋外に準備する、灰皿には水を入れておくようにしましょう。その場を離れるときは完全に火を消してからにしましょう。
3）てんぷらを揚げる時はその場を離れない
その場を離れる時は必ずコンロ等の火を消してからにしましょう。コンロの周囲や上部などに、燃えやすいものを置かないようにしてください。
4）マッチやライターの保管
利用者様の目のつくところに置き放しにしないようにしましょう。
5）電気機器は正しく使い、たこ足配線はしない
たこ足配線はほこりがたまりやすく、発熱を起こし火災へ繋がる危険性があります。

## Slide 5
トラッキング現象とは
コンセントやテーブルタップに長期間電源プラグを差し込んでいたため、コンセントとプラグとの隙間に徐々にほこりが溜まり、このほこりが湿気を呼ぶことによってプラク両極間で、火花放電が繰り返されます。そして、絶縁状態が悪くなり、プラグ両極間に電気が流れて発熱し、ついには発火します。これを「トラッキング現象」と言います。
対策
（１）冷蔵庫など、常時通電している機器は、時々プラグを抜いて、乾燥布で拭き取る。
（２）機器の使用後はスイッチを切って、コンセントからプラグを抜いておく。
（３）コンセントやテーブルタップ、電源プラグ、及びコードが異常に熱くなっている時は、すぐに使用をやめる。
（４）洗面所や台所など、湿気が高く湯気や水滴が直接かかる位置にあるコンセント等に差し込まれた電源プラグ。このような湿気の高い場所や、結露が生じやすい場所に設置している家電製品のプラグには、特に注意。
トラッキング現象による火災に注意する

## Slide 6
１）消防設備
消防用設備等の位置と使い方を確認しておく
消防用設備等の異常を発見したら、防火管理者に連絡する
誘導灯の視認障害となる吊り公告や装飾を設置しない。
消防用設備等の法定点検
資格を有する者に依頼し、消防用設備等の法定点検を実施する。
その際、防火管理者が点検に立ち会う。
消防設備点検資格
消防設備士・消防設備点検資格者
機器点検：6カ月に1回
総合点検：1年に1回
点検結果の報告：1年に1回、消防長又は、消防署長に報告
罰則
点検結果を報告をせず、又は虚偽の報告をした物は30万円以下の罰金又は拘留。（消防法第44条第11号）
その法人に対しても上記の罰金。（消防法第45条第3号）
消防設備点検

## Slide 7
第８条の２の２
第8条第１項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの（次項、次条第１項及び第36条第３項において「防火対象物点検資格者」という。）に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項（次項、次条第１項及び第36条第３項において「点検対象事項」という。）がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準（次項、次条第１項及び第36条第３項において「点検基準」という。）に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第17条３の３の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
消防法

## Slide 8
消防法
第17条三の三
第十七条第一項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防法施行令
第36条の2
法第十七条の三の三の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。
消防法

## Slide 9
避難経路
・避難器具の操作の障害となる物品を置かない。
・玄関、非常口、階段や通路に物を置かない。
・誘導灯の視認障害となる吊り公告や装飾を設置しない。
・実際に利用者様と歩いてみて、より安全な経路を確認しておく。
・複数の避難経路を用意しておいて、災害時に経路を選択し、対応が出来る
様にしておきます。
※各施設の実情に合わせ、それぞれの場面でのシュミレーションをしておきましょう。
火災に備えて

## Slide 10
地域との連携
①地域住民との交流及び避難協力体制の構築
日頃から地域住民との交流を図り、災害時の避難協力体制を構築し
協力を得て利用者様の避難等を迅速に行えるようにしましょう。
・近隣の交友関係の把握
・自治会などとの関係
②施設内での啓発活動
日頃から防災への意識を高め、マニュアルを最大限に活用出来る様
にして下さい。
③避難訓練の実施
・施設での避難訓練の実施
年に２回、避難訓練を実施して下さい。
・地域の避難訓練活動への参加
地域で行っている避難訓練に参加し、地域の交流を深め、ネットワーク
を形成して下さい。

## Slide 11
１ 施設内の役割分担
（１）施設組織内の役割分担
災害時の役割分担表を日中、夜間を含めて作成し職員へ周知する。
（２）職員の連絡体制の整備
災害に備えて、日中や夜間など勤務時間外を含めて緊急連絡網を
作成し施設内、職員にもお渡しする。
（３）施設外部関係者
消防・警察・町内会・病院等緊急連絡先一覧表を作成します。
（４）職員の参集
夜間に発生した場合職員が参集するまで、夜勤者のみの対応とな
りますが、落ち着いて的確な初動活動に努めましょう。
※交通手段を考慮し、招集する職員を指定する基準を定めておきましょう。
※連絡網による連絡のほか、職員の招集が速やかに行えるようあらかじめ参集連絡文案を定型化しておいたり、携帯電話のメール一斉送信の活用なども考えられます。
施設内の役割分担と連絡体制の整備

## Slide 12
緊急連絡網

## Slide 13
２)台風・大雨（風水害）
警 報 発 表
○情報収集 ○施設周辺の点検 ○職員の招集・参集
○担当業務内容の確認や準備 ○施設の休業判断 ○職員や利用者への周知
○施設外へ避難
○施設内の安全な場所へ避難
○家族への報告 ○健康ケアとメンタル対策 ○他の施設等への受入要請
災害時の行動手順

## Slide 14
２)台風・大雨（風水害）①
○情報の収集
■テレビやラジオ、インターネットなどによる大雨や台風に関する気象情報に
注意しましょう。
■警報は急に出ることも多いため、常時、気象情報に気をつけましょう。
○施設周辺の点検
■施設周辺を定期的に見回り、水かさの増加や土砂災害の前兆現象がないか
注意しましょう。※風雨の激しい段階では見回りを一時控えるなど、職員の安全にも配慮しましょう。
がけ崩れ | 崖からの水が濁る | 崖の斜面に亀裂が入る | 小石がばらばら落ちてくる | 崖から異常な音がする
土石流 | 山鳴りや立木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえる | 雨が降り続いているのに川の水位が下がる | 川に水が急に濁ったり、流木が混ざり始める | 異常な臭い（土の腐った臭い、きな臭い匂い等）
地すべり | 地面からひび割れができる | 沢や井戸水が濁る | 斜面から水が吹き出す | 電柱や塀が傾く

## Slide 15
２)台風・大雨（風水害）②
担当業務内容の確認や準備
○災害警戒時には、担当別の業務内容を確認し、速やかに避難等の対応ができるよう、点検や準備などをしましょう。
■情報収集・連絡担当（気象情報の継続確認、市区町村や防災関係機関からの情報収集など）
■救護班（救護運搬用具の点検、配備、医薬品等の点検、準備等）
■安全対策班（鉢植え、物干し等飛ばされそうな者の室内移動、土嚢の準備、火の元の点検、発電機の手配、避難場所・経路・場所の確認）
■物資班（備蓄品の高い場所への移動、非常用持ち出しセットの確認等）

## Slide 16
２)台風・大雨（風水害）③
○職員や利用者への周知
■職員間で十分な意思疎通や情報の共有化が図れるよう、ホワイトボードや掲示板に気象情報などを記入しましょう。
■災害についての才覚な情報を伝えて利用者の動揺・不安を解消するとともに、避難の準備など適切な行動が取れるようにしましょう。
○避難
■市区町村の防災担当課又は福祉担当課、消防その他の防災関係機関から避難に
関する情報を得たときや施設周辺で少しでも異常現象を見つけたときには
避難を決定しましょう。
■市区町村の防災担当課等から河川の増水状況や近隣の被害状況等を入手し、
最も安全と思われる避難場所や避難経路を選びましょう。
■浸水や土砂災害のおそれがある場合に施設内で避難するときは
できるだけ高層階に避難しましょう。この場合、食料等の備蓄品も一緒に高層階に搬送します。

## Slide 17
２)台風・大雨（風水害）④
○市区町村から避難準備情報が出る前に自主避難するときは、避難所の使用が可能かどうかお市区町村の防災担当課又は福祉担当課に確認しましょう。
○施設職員は不測している場合、地域の協力者の協力も得て避難するようにしましょう。
○ブレーカーの切断など、２次災害発生の防止措置をとりましょう。
老人福祉施設・障害者福祉施設
・寝たきりの方や介助の必要な方が利用する施設については、避難時に一人の利用者の避難に複数の職員と相当な時間を必要とすることから早い段階で避難の判断をするようにしましょう。

## Slide 18
２)台風・大雨（風水害）⑤
○家族への報告
■災害用伝言ダイヤルサービスなど、事前に定めた災害時の連絡方法により、
家族に利用者と施設の状況を伝えましょう。
○健康ケアとメンタル対策
■利用者の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努めましょう。
■心身の変調が著しい利用者に対しては、市区町村と相談して医師カウンセラーの受
診や受入れ可能な医療機関への入院の検討をしましょう。
○他の施設等への受入れ要請
■施設の被災や避難勧告の継続等により、休業せざるを得ない場合は、協力施設や市区町村の福祉担当課、都道府県の施設担当課とも協議し、利用者を他の施設等で受け入れてもらうようにしましょう。
■他の施設等に引き受けてもらう際には、施設利用者一覧表などにより、利用者の配慮事項等をきちんと伝えましょう。

## Slide 19
２)台風・大雨（風水害）⑥
○市区町村から避難準備情報が出る前に自主避難するときは、避難所の使用が可能かどうかを市区町村の防災担当課又は福祉担当課に確認しましょう。
○施設職員は不測している場合、地域の協力者の協力も得て避難するようにしましょう。
○ブレーカーの切断など、２次災害発生の防止措置をとりましょう。
老人福祉施設・障害者福祉施設
・寝たきりの方や介助の必要な方が利用する施設については、避難時に一人の利用者の避難に複数の職員と相当な時間を必要とすることから早い段階で避難の判断をするようにしましょう。

## Slide 20
３)地震
１．被害想定
１）立地条件の確認
市区町村にあるハザードマップを使用し、施設周辺の立地条件、予測される災害を把握します。
地震発生後、建物の倒壊など不測の事態に備えて、二重、三重の避難経路・避難場所を想定しておきましょう。避難経路図は施設内外で作成しておきます。
また、避難場所については、利用者の家族等にも連絡しておきましょう。
※ハザードマップとは？
土砂災害・洪水、高潮等の自然災害に対して、被害が予想される区域及び避難地・避難経路が記載されている地図のこと
２）施設の被害想定
施設における具体的な被害想定を行います。
・施設、設備の想定される具体的な被害はどのようなものか。
・施設利用者・職員の被災に関する危険の具体的な目安はなにか。
・ライフラインの停止等により施設運営上具体的にどのような支障が想定されるのか。

## Slide 21
３）施設の防災対策の検討
被害を最小限に抑えるために、被害想定に対応した具体的な防災対策（ハード面、ソフト面）を
行うことが必要です。
・ハード面・・・落下物、家具等の転倒防止対策、施設の耐震化の検討等
・ソフト面・・・必需品の備蓄、情報収集及び連絡体制の整備、
避難経路・避難場所の確認、地震防災訓練の実施等
３)地震①

## Slide 22
２．施設（ハード面）の地震防災対策
（１）落下物、家具等の転倒防止対策
①備品等の対策
・机、ロッカー及びタンス等の固定
・ロッカー・タンス等の上に置いている備品等の除去・固定 等
※居室、共同住宅等の入所者や職員が多く利用する場所は、ガラスや割れ物
を置かないなど、特に注意することが必要です。
・厨房機器及び大型設備の固定
②天井からの落下物対策
・照明器具、吸音材等の取り付け状態の点検及び落下防止 等
③窓ガラス等の対策
・飛散防止フィルム等による補強
・窓ガラス付近にロッカー、タンス、植木鉢を置かない
④屋外対策
・屋根の状態点検及び危険箇所の補修・改修
⑤防火対策
火を用いる器具やガス等可燃性危険物等の適正な管理と地震発生時の消火 等
３)地震②

## Slide 23
３．ソフト面の地震防災対策
（１）情報収集と連絡体制の整備
①被災情報収集及び職員への連絡体制
被災時に、地震に関する情報収集や、地震防災対策実施のための職員への指示が、円滑かつ確実に行われるため、連絡体制の整備はきわめて重要です。
しかし、災害時においては、電話、FAXの回線遮断や錯綜など使用できない可能性が高いことから、代替通信（無線など）の件とや職員の出勤（参集）基準を定めておくことが必要です。
②施設利用者の安否確認方法
ア入所施設
地震発生時、施設利用者が施設外にいる場合に備えて、利用者やその家族との安否確認方法について定めておく。
イ通所施設
地震発生時、利用者が施設にいる場合に備えて家族との安否確認方法について定めておく。
③施設利用者の安否確認方法
ア地震発生時、家族と施設間の連絡方法について定めておく。
イ地震発生後、家族による一時引き取りの可能性や方法いついて確認しておく。
３)地震③

## Slide 24
④関係機関との緊急連絡体制
・行政機関
・消防署、警察署
・医療機関 等
(2)職員及び利用者の防災知識の向上
日頃より防災の観点から施設の点検や主体的役割の分担、研修会参加等により職員の防災知識の向上を図ってください。また利用者へも施設内で講習会等を実施することにより理解と関心を高めてください。
（3）防災訓練の実施
災害が発生した時の避難場所の確認や、自力で避難することが困難な利用者について安全な場所への誘導・避難を円滑に行うための計画を策定しておきましょう。
また、防災訓練は、夜間の発生を想定した訓練や災害の規模等を考えた訓練など
画一的な防災訓練にならないように配慮してください。
３)地震④

## Slide 25
４．その他
（１）地域社会との連携
①地域住民（自主防災組織等）・ボランティア団体との交流推進及び非難協力体制の構築
災害時の避難協力体制を構築し、災害時発生時に地域住民の協力を得て、多数の利用者の避難等を迅速に行えるようにしましょう。
②第二次避難所（福祉避難所）としての指定
災害が発生した場合、在宅で被災し一般の避難所生活が困難な高齢者の発生や被災地域の社会福祉施設が大きな被害を受け、入所者の介護等ができなくなる場合が想定されます。
③福祉避難所
災害時において、高齢者や障がい者など、一般の避難所生活において特別な配慮を必要とする方々を対象に開設される避難所です。
３)地震⑤

## Slide 26
一時避難場所・広域避難場所
災害時における避難場所について
災害時における一時避難場所として市内の公園を、災害時の避難場所として
小・中学校を指定しています。市民の皆さんが避難される場合、特定の避難場所を
指定していませんので、最寄りの避難場所に避難してください。
各市町村のホームページに記載されております。
例）フィット＆デイ門真
門真市ホームページに記載
広域避難地
延焼火災などの危険性が発生した場合に避難する、より安全性の高い場所を
広域避難地として選定しています。
・弁天池公園 門真市岸和田1-8-2
一時避難地
余震などの二次災害に備えて一時的に自主避難できる場所を一時避難地として
選定しています。
・柳町公園 門真市柳町13（いくつかありますので、最寄りの場所）

## Slide 27
安全対策チェックリスト

## Slide 28
災害用伝言ダイヤル（171）では、災害発生に備えて利用方法を事前に覚えていただくことを目的として、より多くの皆様が体験利用できる機会を提供します。
体験利用提供日
・毎月1日,15日 00:00～24:00
・正月三が日（1月1日00:00～1月3日24:00）
・防災週間（8月30日9:00～9月5日17:00）
・防災とボランティア週間（1月15日9:00～1月21日17:00）
提供条件
・蓄積伝言数：10伝言
・伝言録音時間：30秒
・伝言保存期間：6時間
注1災害が発生した際には体験利用ができない場合があります。
注2体験利用の開始時間は運用の都合で早まることがあります。
注3体験利用時においても災害運用時と同様に、発信されるお客様から伝言の録音または再生する電話番号までの通話料（通常、電話をおかけになる場合と同様の料金）がかかります。
災害伝言ダイヤル・体験利用のご案内

## Slide 29
災害伝言ダイヤル・体験利用のご案内